I. I. S. “VIA DELLE SCIENZE” COLLEFERRO

1a PIANO DI PREVENZIONE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE (Registro/diario di prevenzione)

Aggiornamento: ottobre 2022

INDICE

1.	Premessa	3

2.	DATI AZIENDALI	4

2.1.	Notizie generali	4

2.2.	Attività e dati occupazionali	5

2.3.	Organigramma Aziendale per la prevenzione	6

2.4.	Organigramma aziendale ruoli e responsabilità	7

2.5.	Analisi della documentazione e delle certificazioni	8

2.5.1.	Documentazione agli atti dell’Istituto	8

2.5.2.	Valutazione del rischio d’incendio	9

3.	PIANO DI PREVENZIONE	11

3.1.	Premessa	11

3.2.	Programma interventi	12

3.2.1.	Programma degli interventi a breve termine	12

3.2.2.	Programma degli interventi a medio termine	20

3.2.3.	Programma degli interventi a lungo termine	20

3.3.	Interventi di prevenzione sulle situazioni di pericolo segnalate dai lavoratori	24

4.	SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO	26

- Premessa

Il presente fascicolo, specifico per l’unità produttiva ed allegato al fascicolo 1 DVR complessivo per l’intera Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art 28 comma 2 D. Lgs. 81/08 contiene:

- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione  aziendale  che  vi  debbono  provvedere,  a  cui  devono  essere  assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

- l'individuazione  delle mansioni  che  eventualmente  espongono  i  lavoratori  a  rischi  specifici  che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

- DATI AZIENDALI

  - Notizie generali

I. I. S. VIA DELLE SCIENZE COLLEFERRO

Istituzione scolastica

VIA DELLE SCIENZE E DELLA TECNICA snc 00034 COLLEFERRO (RM)

Indirizzo

ISTRUZIONE

Attività

95017680588

Partita Iva/Codice fiscale

| 06 121126040 |  | rmis02400l@istruzione.it | rmis02400l@pec.istruzione.it |
| --- | --- | --- | --- |

Telefono                           Fax                                           E Mail                                              E mail PEC

| Prof. ANTONIO SALVATORE SAPONE | 06 121126040 |
| --- | --- |

Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico)                                                                           Telefono

| Prof. VINCENZO GENTILE Prof.ssa MICHELA GABRIELI | 06 121126040 |
| --- | --- |

Preposto (Docente coordinatore di plesso o vicario)                                          Telefono

  - Attività e dati occupazionali

PERSONALE PROPRIO

| Mansione svolta | N° |
| --- | --- |
| Dirigenza generale | 1 |
| Dirigenza amministrativa | 1 |
| Amministrazione ed archiviazione | 8 |
| Insegnamento ed educazione | 98 |
| Assistenza di laboratorio | 4 |
| Pulizia e sorveglianza alunni | 13 |
| Minuta manutenzione |  |
| (altro) |  |

N° Lavoratori propri in totale 125

N° alunni 1095

Personale ditte appaltatrici e prestatori d’0pera

| Attività svolta |  |
| --- | --- |
| Pulizie |  |
| Preparazione e distribuzione cibi |  |
| Assistenti educativi | 1 |
| Assistenti alla comunicazione | 1 |

N° Lavoratori esterni in totale 2

N° max. presenti 1222

  - Organigramma Aziendale per la prevenzione

| Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rosati Amalio | Consulente esterno | 3939407816- 0774903270 |

Nome e cognome 					                                  telefono

| Addetti antincendio ed evacuazione di emergenza: |  |
| --- | --- |
| ANTONELLA PAGLIEI | DOCENTE |
| MARIO SACCUCCI | DOCENTE |
| FAUSTO BELLI | COLL.SCOLASTICO |
| MASSIMO SANGIORGI | COLL.SCOLASTICO |
| VENIERO CACCIOTTI | COLL.SCOLASTICO |

Nome e cognome 				                                         qualifica

| Addetti primo soccorso: |  |
| --- | --- |
| ALESSANDRO CARINGI | DOCENTE |
| PIETRO POMPA | DOCENTE |
| RITA DE AMICIS | COLL.SCOLASTICO |
| NATALIA GALANTI | COLLABORATORE SCOLASTICO |
| ANTONIETTA CAMPAGNA | COLL.SCOLASTICO |
| MARIA ASSUNTA GONNELLA | COLL.SCOLASTICO |
| NATALIA GALANTI | COLL.SCOLASTICO |
| MARINA QUATTROCCHI | COLL.SCOLASTICO |

me e cognome 				                                        qualifica

| Addetti al Servizio di prevenzione e protezione aziendale: |  |
| --- | --- |
| BELLI FAUSTO | COLL. SCOLASTICO |

Nome e cognome 				                                        qualifica

| Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TALONE EMILIA | DOCENTE |  |

Nome e cognome                                                                                                telefono

| Medico Competente: |  |
| --- | --- |
| VERONICA MANCINI |  |

Nome e cognome 					                         telefono

  - Organigramma aziendale ruoli e responsabilità

| Ruolo | Mansione svolta | Nome e Cognome |
| --- | --- | --- |
| Datore di lavoro | Dirigente Scolastico | Prof. Antonio Salvatore Sapone |
| Dirigenti | D.S.G.A. | Mario Rosatelli |
|  | Docente con funzioni vicarie/coordinatore di plesso | Prof. Vincenzo Gentile |
|  | Docente con funzioni vicarie/coordinatore di plesso | Prof.ssa Michela Gabrieli |
| Preposti | 1^ collaboratore del D.S. | Prof. Vincenzo Gentile |
|  | 2^ collaboratore del D.S. | Prof.ssa Michela Gabrieli |
|  | Responsabili di laboratorio con Assistenti Tecnici LABORATORIO DI FISICA e INFORMATICA | PAGLIEI ANTONELLA |
|  |  | TANTARI ELEONORA |
|  |  | PONTECORVO ANTONELLA |
|  |  | PERFETTI ROBERTO |
|  |  | CONTI FRANCESCA |
|  |  | FORNABAIO MARGHERITA |
|  |  | BARATTINI PASCUCCI DANIELA |
|  |  | COCULO FRANCESCA |
|  |  | ANTOGNINI SIMONA |
|  |  | LEO ANTONELLA |
|  |  | CARABELLA STEFANIA |
|  |  | CANALI ALESSANDRO |
|  |  | CORSI MARTINA |
|  |  | BRENDA GIOVANNI |
|  |  | BUTTARAZZI STEFANIA |
|  |  | GABRIELI MICHELA |
|  |  | PRIORI MICHELA |
|  |  | CASTRUCCI CLAUDIA |
|  | Responsabili di laboratorio con Assistenti Tecnici LABORATORIO DI SCIENZE | FADDA MANUELA |
|  |  | SCHIETROMA ELISABETTA |
|  |  | BORGIA MARIA GRAZIA |
|  |  | COIRA MAURIZIO |
|  |  | ROSILICI DONATELLA |
|  |  | GUCCIONE GIULIANA |
|  |  | COPPOLA ALFONSO |
|  |  | COSENTINO ROBERTO |
|  |  | GATTA RITA |
|  | Docenti Scienze motorie | ALESSANDRO CARINGI |
|  |  | PIETRO POMPA |
|  |  | PAOLA FIORE |
|  |  | FRANCESCA VARI |
|  |  | ELIDE GIOVANNETTI |
|  |  | CARLA CARINGI |

*Indicare i docenti di laboratorio e quelli che utilizzano saltuariamente i laboratori per attività curricolari.

  - Analisi della documentazione e delle certificazioni

    - Documentazione agli atti dell’Istituto

| Certificazione relative ai luoghi di lavoro ed agli impianti | codice | Si | No | NN | validità anni | Data rilascio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planimetria quotata dell’edificio con destinazione d’uso dei locali | A1 | x |  |  |  |  |
| Certificato di agibilità (idoneità statica, igienico-sanitaria e conformità impianti) | A2 |  | X |  |  |  |
| Risultati dell’analisi di vulnerabilità sismica | A3 |  | X |  |  |  |
| Certificato di idoneità igienico-sanitaria (per refettorio e bar) | A4 |  | X |  |  |  |
| Dichiarazione di conformità impianto elettrico | M1 |  | X |  |  |  |
| Denuncia dell’impianto di messa a terra | M44 |  | X |  |  |  |
| Verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra | M45 |  | X |  | 2 |  |
| Denuncia dell’impianto di protezione scariche atmosferiche o dichiarazione di auto protezione | M48 |  | X |  |  |  |
| Verifiche periodiche dell’impianto di protezione scariche atmosferiche | M49 |  | x |  | 2 |  |
| Dichiarazione di conformità impianto distribuzione gas | O1 |  |  | x |  |  |
| Dichiarazione di conformità impianto termico | N1 |  | X |  |  |  |
| CPI/SCIA per centrali termiche (>100.000Kcal/h) | W41 |  | X |  | 5 |  |
| Verifiche periodiche dell’impianto termico | N4 | X |  |  | 2 |  |
| Certificazione analisi fumi impianto termico | N3 |  | X |  | 2 |  |
| Libretto o copia del libretto d’immatricolazione ascensori | L2 |  | X |  |  |  |
| Verifiche periodiche ascensori (di portata >200Kg) | L3 | X |  |  | 2 |  |
| Certificato di conformità servo scala per disabili | L14 |  |  | X |  |  |
| Verifiche di manutenzione periodiche servo scala | L16 |  |  | X | 2 |  |
| Certificato Prevenzione incendi o SCIA (per scuole con presenze complessive >100) | W1 W2 |  | x |  | 5 |  |

nota esplicativa: (SI = presente agli atti della scuola; NO = non presente; NN = non necessario)

| Certificazione relative alle attività lavorative | codice | Si | no | nn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro delle attrezzature di lavoro | @61 | X |  |  |
| Dichiarazioni di conformità di macchine e attrezzature (marchio CE) | P1 | X |  |  |
| Libretto d’uso e manutenzione delle macchine | P4 | X |  |  |
| Registro sostanze pericolose | @62 | X |  |  |
| Schede tecniche di sicurezza delle sostanze pericolose | T11 | X |  |  |
| Registro dei controlli periodici antincendio | @57 | x |  |  |
| Registro delle segnalazioni dei lavoratori e procedure | @53 |  |  |  |

nota esplicativa: (SI = presente agli atti della scuola; NO = non presente; NN = non necessario)

    - Valutazione del rischio d’incendio

Tabella A

| TIPOLOGIA E NUMERO DEi presidi di estinzione INCENDI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Superficie | Estintori a polvere |  |  | Estintori CO2 | Idranti UNI45 | Attacco autopompa |
|  |  | 21°/113B | 34°/144B | 55°/233B |  |  |  |
| Come da planimetria allegata al Piano di Emergenza |  |  |  |  |  |  |  |

Tabella B

| Massimo affollamento presunto dei piani Dell’edificio |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | personale | alunni | Numero lavoratori ed allievi con disabilità |  |  | persone esterne | TOTALE |
|  |  |  | motorie | visive | uditive |  |  |
| Seminterrato |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano terra/rialzato | 74 | 561 |  |  |  | 25 | 660 |
| Piano primo | 51 | 534 |  |  |  |  | 585 |
| Piano secondo |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano terzo |  |  |  |  |  |  |  |

Conteggiare tutte le persone che potrebbero essere presenti se tutti i locali fossero utilizzati contemporaneamente

Tabella C

| NUMERO Locali PER PIANO a rischio SPECIFICO di incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | palestra | mensa | laboratori | teatro | archivi e depositi | centrale termica | garage | biblioteca |
| Seminterrato |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano terra/rialzato | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1(attualmente adibita ad aula) |
| Piano primo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano secondo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano terzo |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabella D

| LOCALI A RISCHIO SPECIFICO DI INCENDIO – LABORATORI |  |
| --- | --- |
| Tipologia | numero |
| Laboratorio di informatica | 1 |
| Laboratorio di Scienze | 1 |

Per la valutazione del rischio d’incendio si è tenuto conto delle disposizioni del DM 10/3/98 ed in particolare dell’allegato I punto 1.4.4 lettera c). Vista la presenza di locali a specifico rischio di incendio e di sostanze infiammabili, unite all’affollamento degli ambienti, allo stato dei luoghi ed alle limitazioni motorie delle persone presenti, che rendono difficoltosa l’evacuazione in caso di incendio, l’edificio va considerato a “rischio di incendio elevato” (vedi tabelle A – B - C) .

- PIANO DI PREVENZIONE

  - Premessa

In ottemperanza a quanto individuato dagli art. 28 e 29 del D. Lgs. 81/08, che fornisce le modalità di elaborazione del documento di cui all’Art. 17, una volta completate le fasi di identificazione dei pericoli e la relativa valutazione dei rischi ad essi associati, occorre procedere alla definizione delle misure necessarie per eliminare o quantomeno ridurre a livelli accettabili le situazioni di rischio riscontrate e garantire il mantenimento e miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Laddove le misure necessarie non sono realizzabili nell’immediato o sono di competenza dell’Amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione dell’immobile, sono stati indicati anche i relativi interventi sostitutivi per garantire, comunque, le condizioni di sicurezza.

Al fine di rispondere al dettato legislativo che richiede la definizione di un programma di attuazione delle misure di prevenzione,  gli interventi, di seguito compiutamente indicati, sono stati distinti in tre diverse fasi temporali, direttamente correlate all’entità del rischio:

- Programma degli interventi a breve termine per rischio alto, ove le azioni correttive necessarie sono da realizzarsi con urgenza.

- Programma degli interventi a medio termine per rischio medio, ove le azioni correttive necessarie possono essere realizzate nel medio termine, ovvero in un arco di tempo che va da uno a tre mesi.

- Programma degli interventi a lungo termine per rischio basso, dove le azioni correttive possono essere programmate e dilazionate in un arco di  tempo annuale.

Nel programma non sono state indicate le situazioni a rischio imminente che, in quanto tali, devono essere oggetto di immediata soluzione al fine di evitare l’esposizione dei lavoratori ad un pericolo grave ed immediato

Tale programma viene supportato, nel breve termine,  da specifiche iniziative formative ed informative, dalla messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale, dall’eventuale sorveglianza sanitaria e dalla messa in opera di una correlata segnaletica di sicurezza e di emergenza.

Al fine di verificare l’attuazione delle misure di prevenzione e garantirne il mantenimento ed il miglioramento nel tempo, viene attivata una specifica procedura di verifica e di segnalazione che coinvolge, insieme al Datore di lavoro, ai Preposti ed all’intero Servizio di prevenzione e protezione, tutti i lavoratori dell’unità produttiva.

Nel programma che segue, al fine di indicare i soggetti destinatari degli obblighi di prevenzione, sono riportati: - in nero - gli interventi di competenza dell’Amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione dell’immobile - in rosso - gli interventi di esclusiva competenza del datore di lavoro - in blu - le misure sostitutive a carico dei Preposti - in verde - le misure di prevenzione da mettere in atto a cura dei lavoratori Tutte le misure evidenziate in rosso, blu e verde devono essere messe in atto immediatamente, anche quando l’intervento risolutivo viene indicato a medio o lungo periodo

  - Programma interventi

    - Programma degli interventi a breve termine

| Risultanze della valutazione rischi |  | Misure di prevenzione | Misure sostitutive | Luogo | Data di attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| @ | RISCHI ORGANIZZATIVI: Organizzazione della prevenzione |  |  |  |  |
| 44 | I pericoli che non sono stati eliminati non vengono adeguatamente segnalati | Sollecitare i preposti all’adeguata segnalazione dei pericoli che non sono stati eliminati | Segnalare adeguatamente i pericoli che non sono stati eliminati, mediante avvisi e/o delimitazioni, e/o evidenziazioni con nastri giallo/nero o bianco/rosso | Edificio (vedi elenco nelle varie sezioni) |  |
| 58 | Il registro dei controlli periodici antincendio non viene compilato con la prevista periodicità | Richiamare i lavoratori incaricati alla regolare compilazione mensile, del registro dei controlli periodici antincendio | Verificare che, il registro dei controlli periodici antincendio, sia regolarmente compilato Adempiere all’ obbligo di compilazione del registro seguendo l’apposita procedura. | Edificio |  |
| 65 | I locali non sono numerati progressivamente e conformemente alle planimetrie esposte | Sollecitare i preposti a numerare tutti i locali progressivamente e conformemente alle planimetrie esposte | Numerare tutti i locali, progressivamente e conformemente alle planimetrie esposte. | Edificio alcuni locali |  |
| 69 | I lavoratori e le altre persone presenti anche occasionalmente, non sono dotate di apposito cartellino identificativo (Circ.1- USR-Prot.667 - 13/1/2015. Articolo 55-novies del decreto legislativo n. 165 del 2001) | Sollecitare i preposti a dotare il personale e le altre persone presenti, anche occasionalmente, di apposito cartellino identificativo | Verificare che il personale e le altre persone presenti, anche occasionalmente, siano dotate di apposito cartellino identificativo | Edificio |  |

| A | AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L’edificio non è corredato delle planimetrie con destinazione d’uso dei locali e la loro massima capienza | Fornire le planimetrie con destinazione d’uso dei locali e la loro massima capienza (indice di funzionalità) |  | Edificio(planimetrie originali con indici di funzionalità) |  |
| 2 | L’edificio non è corredato del certificato di agibilità | Fornire la certificazione di agibilità o dichiarazione sostitutiva |  | Edificio |  |
| 3 | L’edificio non è corredato dell’esito della verifica di vulnerabilità sismica | Fornire l’esito della verifica di vulnerabilità sismica. |  | Edificio |  |
| 4 | I locali temporaneamente utilizzati per refezione / bar sono privi del nulla osta igienico-sanitario | Fornire il nulla osta igienico sanitario o dichiarazione sostitutiva o effettuare i lavori per l' adeguamento alla normativa |  | Edificio |  |
| 6 | Il cancello ha le ante sprovviste di catena anti caduta | Dotare le ante del cancello, di catena anti caduta |  | Edificio/Cortile |  |
| 22 | Il passaggio pedonale non è indipendente da quello dei veicoli ed adeguatamente segnalato | Rendere indipendenti i percorsi (pedonali e carrabili) e segnalarli adeguatamente | Vietare il transito dei veicoli o pedonale e collocare idonea segnaletica per la separazione dei percorsi pedonale e carrabili | Cortile |  |
| 25 | La pavimentazione delle vie di transito non è regolare, antisdrucciolevole, uniforme e priva di sporgenze ed avvallamenti | Rendere la pavimentazione delle vie di transito regolare, antisdrucciolevole, uniforme priva di sporgenze ed avvallamenti | Segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO -PAVIMENTAZIONE IRREGOLARE - PROCEDERE CON CAUTELA | Cortile |  |
| 26 | La pavimentazione del cortile non è regolare, antisdrucciolevole, uniforme e priva di sporgenze ed avvallamenti | Rendere la pavimentazione del cortile regolare, antisdrucciolevole, uniforme priva di sporgenze ed avvallamenti | Segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO - PAVIMENTAZIONE IRREGOLARE - PROCEDERE CON CAUTELA | Cortile |  |
| 35 | Le scale ed i pianerottoli non sono dotate di ringhiera o corrimano (due per scale di larghezza superiore a 180 cm.) | Dotare le scale di ringhiera e/o corrimano (due per scale di larghezza superiore a 180 cm.) | Segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO - SCALA PRIVA DI CORRIMANO - PROCEDERE CON CAUTELA | Cortile scala C.Term |  |
| 43 | Sono presenti sporgenze pericolose lungo le vie di circolazione | Eliminare le sporgenze pericolose dalle vie di circolazione | Delimitare la zona in prossimità delle sporgenze e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO -SPORGENZE PERICOLOSE - PROCEDERE CON CAUTELA | Cortile ceppi |  |
| 44 | Sono presenti tombini sporgenti dalla pavimentazione | Sistemare adeguatamente la pavimentazione per pareggiare i tombini sporgenti | Delimitare la zona in prossimità della sporgenza segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO DI INCIAMPO - PROCEDERE CON CAUTELA | Cortile |  |
| 60 | Sono presenti alberi con possibilità di caduta pigne o ramaglie | Curare la manutenzione delle essenze arboree eliminando pigne e ramaglie cadenti | Eventualmente delimitare la zona interessata e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO - CADUTA RAMAGLIE/PIGNE Monitoraggio continuo da parte di tutti i lavoratori | Cortile |  |
| 70 | Le pareti esterne all'edificio presentano porzioni di cornicioni/intonaco/rivestimenti/ornamenti distaccati o cadenti | Riparare le porzioni di cornicioni/intonaco/rivestimenti/ornamenti delle pareti esterne dell'edificio distaccati o cadenti o picconare le parti pericolanti | Delimitare l'area interessata e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO CADUTA INTONACO | Esterno edificio |  |

| B | AMBIENTI DI LAVORO: Porte e portoni |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Le porte in apertura possono colpire le persone all' esterno | Modificare il senso di apertura o rendere visibile l'area di apertura mediante un oblo'/altro | Segnalare sul pavimento, la zona a rischio e indicare al personale di aprire con la massima attenzione !! ATTENZIONE -PERICOLO - APRIRE CON LA MASSIMA CAUTELA !! Richiudere sempre le porte dopo il loro utilizzo | Edificio |  |
| 20 | Le porte realizzate tutto o in parte con materiali trasparenti non sono infrangibili almeno fino all'altezza di 1 m.(assenza del marchio UNI EN 7697/UNI EN 12600) | Proteggere adeguatamente o sostituire con materiali di sicurezza almeno fino ad 1 m. di altezza le porte realizzate con materiali trasparenti. | Mantenere la porta in posizione di apertura e segnalare adeguatamente il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE -PERICOLO VETRO FRANGIBILE - APRIRE E CHIUDERE CON LA MASSIMA CAUTELA | Edificio |  |
| 27 | Le porte presentano piccoli gradini, soglie o sistemi di blocco a terra, rialzati rispetto al pavimento | Eliminare o correggere i dislivelli delle porte con rampe di pendenza inferiore all'8% | Evidenziare il gradino con fascia giallo/nero e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE -PERICOLO INCIAMPO | Edificio |  |

| D | AMBIENTI DI LAVORO: Scale fisse, scale manuali, soppalchi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Le scale fra due pareti non sono dotate di corrimano (due per scale di larghezza superiore a 180 cm.) | Installare il corrimano nelle scale fra due pareti | Segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO CADUTA - PROCEDERE CON CAUTELA | Ambiente Scala 54 |  |

| F | AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Le pareti presentano sporgenze appuntite e pericolose | Eliminare le sporgenze appuntite e pericolose (tubi, chiodi ed altro) dalle pareti | Proteggere le sporgenze appuntite e pericolose delle pareti e segnalare adeguatamente il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO ELEMENTI SPORGENTI | Locale WC B2 |  |

| G | AMBIENTI DI LAVORO: Finestre e lucernari |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Le finestre non sono dotate di vetri di sicurezza e/o non presentano l’apposita marchiatura di conformità UNI 7697/2014 | Sostituire i vetri delle finestre con vetri in materiale di sicurezza o fornire adeguata certificazione di conformità UNI 7697/2014 | Segnalare il pericolo con apposita indicazione: Attenzione pericolo - vetro non infrangibile, osservare la massima cautela | Edificio |  |
| 6 | Le finestre non si aprono/chiudono o si aprono/chiudono con difficoltà | Rendere le finestre agevolmente apribili/chiudibili | Attenzione pericolo finestra difettosa | Locale Palestra 1 |  |

| H | AMBIENTI DI LAVORO: Arredi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Armadi, scaffalature ed arredi verticali non sono stabili ed ancorati al muro | Gli arredi verticali vanno resi stabili ancorandoli al muro | Segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO DI RIBALTAMENTO- APRIRE CON CAUTELA | Edificio |  |

| I | AMBIENTI DI LAVORO: Microclima ed aerazione |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Non è stato effettuato il monitoraggio della qualità dell'aria | Effettuare il monitoraggio della qualità dell' aria | Arieggiare periodicamente i locali e organizzare adeguati periodi di sospensione delle attività all' interno degli stessi. Arieggiare periodicamente i locali e organizzare adeguati periodi di sospensione delle attività all' interno degli stessi. | Edificio |  |
| 3 | Le finestre o altre aperture non consentono un sufficiente ricambio di aria poichè < 1/8 della superficie del locale | Effettuare la misurazione strumentale del microclima nei locali dove la superficie finestrata apribile è < 1/8 della superficie in pianta e non è presente un impianto di areazione forzata - installare/collocare sistemi di purificazione/sanificazione dell' aria | . | Aule 42-43-46-47 |  |
| 4 | Le finestre o altre aperture non consentono un sufficiente ricambio di aria mediante idoneo sistema di areazione forzata (DM 12/9/75 Art. 5.3.12) | Installare idoneo sistema di areazione forzata (DM 12/9/75 Art. 5.3.12) | Arieggiare periodicamente i locali e organizzare adeguati periodi di sospensione delle attività all' interno degli stessi. Arieggiare periodicamente i locali e organizzare adeguati periodi di sospensione delle attività all' interno degli stessi. | Edificio Aule |  |
| 5 | Le finestre o altre aperture non consentono un sufficiente ricambio di aria mediante idoneo sistema di areazione forzata (DM 12/9/75 Art. 5.3.12) | Effettuare la misurazione strumentale del microclima nei locali dove non è presente idoneo sistema di areazione forzata - installare/collocare sistemi di purificazione/sanificazione dell' aria |  | Edificio |  |

| L | IMPIANTI: Ascensori e montacarichi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Non esiste, agli atti, la licenza di esercizio, o eventuale rinnovo, dell' impianto di sollevamento | Fornire la prescritta certificazione o effettuare i lavori per l' adeguamento alla normativa |  | Ascensore |  |
| 2 | L'impianto di sollevamento non è corredato del libretto matricolare | Fornire il libretto matricolare dell'impianto di sollevamento |  | Edificio |  |

| M | IMPIANTI: Impianto elettrico, messa a terra, protezione scariche atmosferiche |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Non esiste agli atti la certificazione di conformità dell' impianto elettrico | Fornire la relativa certificazione di conformità dell' impianto elettrico o effettuare i relativi interventi di messa a norma. | Verificare che vengano effettuati i controlli periodici relativi alla funzionalità degli interruttori differenziali | Edificio |  |
| 19 | Il quadro elettrico non è adeguatamente segnalato | Fornire la segnaletica di sicurezza da apporre al quadro elettrico | Apporre al quadro elettrico la segnaletica di sicurezza | Locale C6 |  |
| 36 | I cavi di adduzione agli utilizzatori elettrici non sono raccolti | Raccogliere i cavi elettrici volanti, con apposite fascette | Verificare che i cavi elettrici volanti, siano raccolti con apposite fascette | Locale U8 |  |
| 37 | Le prese multiple a ciabatta non sono fissate al muro e dotate di interruttore 'I-0 a monte | Le prese multiple vanno sostituite con prese dotate di interruttore bipolare a monte e fissarle al muro | Verificare che le prese multiple siano sostituite con prese dotate di interruttore bipolare a monte e fissarle al muro | Locale U8 |  |
| 44 | Non esiste agli atti la denuncia dell' impianto di messa a terra | Fornire la denuncia dell' impianto di messa a terra |  | Edificio |  |
| 45 | Non esiste agli atti la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto di messa a terra | Fornire la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto di messa a terra |  | Edificio |  |
| 48 | Non esiste agli atti la denuncia dell'impianto contro le scariche atmosferiche | Fornire la denuncia dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche |  | Edificio |  |
| 49 | Non esiste agli atti la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto contro le scariche atmosferiche | Fornire la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto contro le scariche atmosferiche |  | Edificio |  |

| N | IMPIANTI: Impianto Termico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Non esiste agli atti la certificazione di conformità dell'impianto termico | Fornire la relativa certificazione di conformità dell’impianto termico |  | Edificio |  |
| 3 | Non esiste agli atti la certificazione relativa all' analisi dei fumi della Centrale Termica | Fornire la certificazione relativa all' analisi dei fumi della Centrale Termica |  | Edificio |  |
| 15 | Le manopole dei detentori dei corpi radianti risultano mancanti | Ripristinare le manopole dei detentori dei corpi radianti | Proteggere adeguatamente i detentori dei corpi radianti o evidenziare a terra la zona pericolosa con nastro giallo/nero e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO -ELEMENTI SPORGENTI | Edificio |  |
| 17 | La centrale termica non presenta all'esterno la valvola di intercettazione del combustibile facilmente visibile ed azionabile | Installare la valvola di intercettazione del combustibile |  | Centrale termica |  |

| Q | RISCHI SPECIFICI: Videoterminali |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Il videoterminale non è orientato in modo da evitare riflessi e/o abbagliamenti | Richiamare il personale a riposizionare il videoterminale in modo da evitare riflessi e/o abbagliamenti | Verificare che il videoterminale, sia riposizionato in modo da evitare riflessi e/o abbagliamenti Riposizionare il videoterminale in modo da evitare riflessi e/o abbagliamenti | Locale U5 - U6 |  |

| R | RISCHI SPECIFICI: Movimentazione manuale dei carichi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | La movimentazione manuale dei carichi richiede la dotazione di dispositivi di protezione individuale | Dotare i lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale o vietare le lavorazioni | Verificare che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione Utilizzare i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione | Edificio |  |

| T | RISCHI SPECIFICI: Sostanze e preparati pericolosi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vengono utilizzate sostanze e preparati pericolosi (infiammabili, esplosivi, comburenti, nocivi, corrosivi, tossici, irritanti e similari) | Sostituire i prodotti pericolosi con altri non pericolosi | Eliminare i prodotti pericolosi che sono stati sostituiti | Edificio |  |
| 21 | La manipolazione di sostanze e preparati pericolosi richiede la dotazione di idonei dispositivi di protezione individuale | Fornire ai lavoratori interessati, idonei dispositivi di protezione individuale | Verificare che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione Utilizzare i dispositivi di protezione individuale forniti | Edificio |  |

| U | RISCHI SPECIFICI: Agenti biologici |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | L'utilizzo o la presenza accidentale di agenti biologici richiede la dotazione di dispositivi di protezione individuale | Fornire ai lavoratori interessati, idonei dispositivi di protezione individuale | Verificare che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione Utilizzare idonei dispositivi di protezione forniti | Edificio |  |

| W | EMERGENZE: Incendio ed esplosione |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L'edificio ha un numero di presenze contemporanee superiore a 100 unità e non esiste agli atti il Certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco o SCIA | Fornire il Certificato di Prevenzione incendi o SCIA adeguando l' edificio alla normativa di prevenzione incendi effettuando i relativi interventi. |  | Edificio |  |
| 2 | L'edificio ha un numero di presenze contemporanee superiore a 100 unità e non esiste agli atti il Certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco o SCIA | Integrare la segnaletica di emergenza e il numero degli addetti all'antincendio, in misura non inferiore a due per piano. Effettuare almeno quattro prove di evacuazione per anno scolastico. Eliminare dai locali non idonei, tutto il materiale infiammabile, mantenendo il carico di incendio sotto i 30 Kg/mq | Verificare l' attuazione delle misure di prevenzione indicate | Edificio |  |
| 17 | Le manichette antincendio non sono integre | Ripristinare l'integrità delle manichette antincendio |  | Edificio (Esterno palestra - esterno lato C. Term) |  |
| 20 | Le manichette antincendio non sono allacciate al rubinetto dell'impianto idrico. | La manichetta deve essere sempre allacciata al rubinetto dell’impianto idrico | Verificare l'attuazione della misura di prevenzione indicata Gli addetti all' Antincendio, devono verificare il corretto allaccio delle manichette, al rubinetto di alimentazione. | Edificio |  |
| 41 | L' edificio è dotato di impianto termico di potenza non nota o superiore a 100.000 Kcal e non risulta agli atti il relativo CPI o SCIA | Fornire il CPI dell'impianto termico se di potenza > 100.000 Kcal |  | Edificio |  |

| Y | EMERGENZE: Evacuazione di emergenza |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Le porte delle vie di uscita non hanno apertura nel verso dell'esodo | Rendere le porte delle vie d'uscita all'edificio conformi alla normativa | Verificare che le porte, siano mantenute in posizione di apertura Mantenere le porte in posizione di apertura | Locale C6 |  |

| Z | RISCHI ORGANIZZATIVI: Organizzazione e pratiche di lavoro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Sono presenti materiali sopra gli armadi | I materiali non vanno riposti sopra gli armadi | Verificare che tutti i materiali sopra gli armadi, siano adeguatamente eliminati Eliminare o riposizionare, tutti i materiali depositati sopra gli armadi | Edificio |  |

    - Programma degli interventi a medio termine

| A | AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | Possibile presenza di ratti, serpenti ed insetti | Effettuare una corretta manutenzione delle aree a verde e periodica disinfestazione | Monitoraggio continuo da parte di tutti i lavoratori | Edificio |  |

| D | AMBIENTI DI LAVORO: Scale fisse, scale manuali, soppalchi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | La ringhiera/parapetto è di altezza inferiore a 1.00 m. | Rialzare la ringhiera/parapetto della scala almeno fino ad una altezza di 1,00 m. | Segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO CADUTA NEL VUOTO - PROCEDERE CON CAUTELA | Ambiente scala 1° piano |  |

| E | AMBIENTI DI LAVORO: Servizi igienici |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | I bagni del personale non sono dotati di acqua calda | Dotare i bagni del personale di acqua calda |  | Edificio |  |
| 17 | I bagni degli allievi non sono dotati di acqua calda | Dotare i bagni degli allievi di acqua calda |  | Edificio |  |

| F | AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Le pareti hanno mattonelle rotte/scollate o mancanti | Ripristinare le mattonelle rotte, scollate o mancanti | Se presenti parti taglienti ed appuntite, delimitare la zona e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO | Locale WC diffuso |  |

    - Programma degli interventi a lungo termine

| A | AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Il cancello motorizzato non è dotato di segnaletica di sicurezza | Fornire idonea segnaletica di sicurezza per il cancello motorizzato | Procedere all’installazione di idonea segnaletica di sicurezza al cancello motorizzato | Cortile |  |
| 23 | Le aree destinate alla sosta dei veicoli non sono delimitate | Delimitare con apposita segnaletica orizzontale le aree destinate alla sosta dei veicoli |  | Cortile |  |
| 29 | Il pavimento presenta dislivelli ( gradini o cordoli ) alti meno di 13 cm. sulle vie di transito | Correggere i dislivelli della pavimentazione del cortile con rampe di pendenza inferiori all' 8% | Rendere visibile il dislivello con apposita segnalazione a bande giallo/nere | Cortile |  |
| 50 | I muretti e le recinzioni non sono integri | Riparare i muretti e le recinzioni che non risultano integri | Delimitare la zona e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO | Cortile recinzione campetto |  |

| G1 | AMBIENTI DI LAVORO: Amianto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Alcuni elementi costruttivi/ rivestimenti/ coibentazioni/collanti hanno una presumibile presenza di amianto | Eliminare gli elementi costruttivi/ rivestimenti/ coibentazioni/collanti con presumibile presenza di amianto, Effettuare e/o fornire le misurazioni della presenza, nell' aria dei locali di lavoro interessati, di fibre di amianto | Vietare l'accesso ai locali interessati Evitare qualsiasi attività che preveda forature, taglio o abrasioni degli elementi costruttivi/ rivestimenti/ coibentazioni con presumibile presenza di amianto, | Edificio esterno tettoia deposito |  |

| H | AMBIENTI DI LAVORO: Arredi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Gli arredi presentano spigoli vivi, taglienti e pericolosi | Sostituire gli arredi che presentano spigoli vivi taglienti e pericolosi | Proteggere gli spigoli vivi taglienti e pericolosi degli arredi e/o segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO - ELEMENTI SPORGENTI | Edificio Porta PC Aule |  |

| I | AMBIENTI DI LAVORO: Microclima ed aerazione |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Le finestre o altre aperture non consentono un sufficiente ricambio di aria poichè < 1/8 della superficie del locale | Adeguare le finestre e le aperture in modo da avere una sufficiente superficie aeroilluminante (= o > 1/8 della superficie in pianta) - installare impianto di aerazione forzata (DM 12/9/75 Art. 5.3.12) | Arieggiare periodicamente i locali e organizzare adeguati periodi di sospensione delle attività all' interno degli stessi. Arieggiare periodicamente i locali e organizzare adeguati periodi di sospensione delle attività all' interno degli stessi. | Aule 42-43-46-47 |  |

| N | IMPIANTI: Impianto Termico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | I corpi radianti sono sporgenti | Incassare al muro o proteggere adeguatamente i corpi radianti | Proteggere adeguatamente i corpi radianti o segnalare a terra la zona pericolosa con nastro giallo/nero o segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO CORPI RADIANTI SPORGENTI | Edificio |  |
| 14 | I corpi radianti non sono dotati di termostato | Dotare i corpi radianti di termostato |  | Edificio |  |

| C | AMBIENTI DI LAVORO: Pavimenti |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| J | AMBIENTI DI LAVORO: Illuminazione |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| K | AMBIENTI DI LAVORO: Abbattimento barriere architettoniche |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| O | IMPIANTI: Adduzione, utilizzazione e distribuzione gas |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| P | RISCHI SPECIFICI: Macchine ed attrezzature |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| S | RISCHI SPECIFICI: Rumore/Vibrazioni |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| V | RISCHI SPECIFICI: Radiazioni ionizzanti e non |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| X | EMERGENZE: Primo soccorso |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| ZZ | RISCHI DI NATURA PSICOSOCIALE: Stress da lavoro correlato |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

  - Interventi di prevenzione sulle situazioni di pericolo segnalate dai lavoratori

| N° | Segnalazione del lavoratore | Misure prevenzione definitive o sostitutive messe in atto | Luogo | Data attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| N° | Segnalazione del lavoratore | Misure sostitutive messe in atto | Luogo | Data attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento, unitamente al fascicolo generale 1 DVR, è stato elaborato dal Datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed approvato nella data indicata sulla copertina del fascicolo generale, salvo i contenuti della sezione 3.2 e 3.3 che vengono aggiornati dal Preposto in conseguenza della procedura di segnalazione dei lavoratori.

Il Datore di lavoro

.....................................................

Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione

.....................................................

Il Medico Competente

.....................................................

Per presa visione ed osservazioni

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

.....................................................